附件1

## 免维护铅酸电池采购用户需求书

- 一、采购项目名称

- 免维护铅酸电池采购。

- 二、项目概况

- 因我所航道维护需要，现将购置采购免维护铅酸电池及配件一批。

- （一）项目内容：采购免维护铅酸电池600个，不锈钢连接片1200条。电池规格为：容量100AH，额定电压2V，外形尺寸（长×宽×高）为171mm×72mm×210mm（误差5%以内）。

- （二）交付地点：江门航标与测绘所荷塘站场。

- （三）项目预算（最高限价）：￥174900元。凡超出最高限价的，一律视为无效报价。

- （四）项目工期：项目工期为30个日历天，以双方签订项目合同之日起算。

- 三、项目要求

- （一）技术规范及标准：供应商提供的产品必须符合国家质量要求，有出厂合格证，按国家产品质量三包要求进行保修。

- （二）供应商报价要求：

- 1、本项目采用固定总价的承包方式：项目合同总价在合同执行过程中是固定的，除采购人的书面通知引起的采购数量、产品规格变化外，合同价均不调整。

- 2、除非合同另有规定，供应商提交的响应文件中的工程量的单价和价格，应已包括了所有的生产设备、设施、劳务、材料、运输、起吊、临时工程设施、项目环境保护措施、检测与试验、安装、维护、缺陷修复、安全文明施工、管理、保险、税费、利润、竣工文件编制、产品验收以及项目实施过程中的所有风险、责任和义务等的费用。

- 3、保险：项目所需的一切保险费用由供应商负责。

- 4、供应商填入报价清单中的单价应保留小数点后两位数字。

- 5、供应商填入报价清单中的费用均以人民币元为单位报价。

- 四、采购项目商务要求

- （一）工期：

- 项目工期为30个日历天，以双方签订项目合同之日起算。

- （二）承包方式：

- 本项目采用总价包干方式承包，供应商人应根据询价邀请函、用户需求书等询价文件约定的内容、验收标准，结合现场实际情况并充分考虑进行报价，并由供应商按包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收完成全部合同内容。

- （三）质量及保修要求：

- 本合同的电池产品符合国家质量要求，有出厂合格证。电池按国家产品质量三包要求进行保修，质量保证期（简称“质保期”）为 1 年，质保期内乙方对所供货物如有质量问题实行包修、包换（属不可抗力原因，如台风、洪水、船舶碰撞等原因造成的产品损坏除外），期满后可继续提供 (有偿) 维修保养服务。质保期内，如电池或零部件因非人为因素出现故障，则质保期和免费维修期相应顺延。如维修停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- （四）安全文明施工要求：遵守省、市相关管理部门安全文明施工的规定。供应商负责电池及配件生产、运输环节的安全主体责任，包括项目产品加工、运输、吊装等全过程的安全责任。

- （五）验收：

- 1、供应商将项目内容所列的电池及配件运输到采购人制定地点后，采购人按国家现行相关规范、标准的要求抽取不少于10%的产品进行检验，检验内容包括产品的主外形尺寸检查、电压检查、电池容量检查等，必要时聘请第三方检测机构进行检测，供应商负责产品检验的所有开支。

- 2、产品质量不符合规定或验收不合格的，供应商负责无偿返工。

- 五、付款方式

- （一）由采购人按下列程序付款，付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

- （二）预付款：合同签订后，采购人在收到供应商提交的书面申请，10个工作日内按合同价的30%作为项目预付款支付给供应商。

- （三）结算支付：电池及配件全部交付并经采购人验收合格，供应商按规定办理项目结算手续后，供应商向采购人提交申请支付项目剩余的款项（采购人支付的款项总额为审核后的结算总价）。

- （四）支付项目款必须凭采购人代表审核意见、有效的税务发票支付，否则采购人有权拒付该笔及该笔之后的项目款，供应商仍应按合同约定履行义务。